МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

ОДОБРИЛ: .................................................

ИЗП. ДИРЕКТОР, проф. д-р М. Станкев

#### ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

#### ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТ ЗА ИЗКУСТВЕНА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ

София

2014г.

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

- РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

- ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ.

- ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.

- ОФЕРТА – ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА.

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.

## Р Е Ш Е Н И Е

№ ……………/…………..

на изпълнителния директор на МБАЛ “НКБ” ЕАД

на основание чл. 71, ал. 1 от Правилника на МБАЛ „НКБ” ЕАД за реда за възлагане на обществени поръчки и

във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

# РАЗПОРЕЖДАМ:

Да се осъществи възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, съобразно условията и по реда на глава осма „а” от ЗОП, както следва:

  - Предмет на обществената поръчка – доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация, подробно описан като технически характеристики и изисквания в Техническо приложение № 1 към раздел II. „Обект на поръчката. Технически спецификации. Изисквания" от документацията, приложена към настоящото решение, представляваща неразделна част от него.

2. Прогнозен обем – един брой апарат за изкуствена белодробна вентилация с прогнозна стойност до 32 500 лв. без включен ДДС.

- Изисквания към предмета:

  - Производителят на предложения от участника апарат следва да е сертифициран по ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 или еквивалентни в областта на производството на медицинска апаратура;

  - За предложения от участниците апарат следва да е налична
Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕС;

  - Производителите на предложения апарат следва да гарантират в официално писмо наличност на резервни части и модули най-малко за срок от 8 години, считано от датата на инсталацията на продукта.

  - Предложеният от участника апарат следва да бъде нов (произведен не по-рано от 2014г.), неупотребяван и да съответства напълно (100%) или да надвишава посочените в Техническо приложение № 1 към раздел II. „Обект на поръчката. Технически спецификации. Изисквания" от документацията, приложена към настоящото решение и представляваща неразделна част от него минимални технически характеристики  и изисквания, като в техническото предложение на участика следва да бъде представен оригинален каталог с техническа спецификация и инструкция за работа с предложения апарат, придружени със заверен от участника превод на български език.

  - Отстраняват се предложения за апарат, които не покриват напълно (100%) посочените в техническото задание в Техническо приложение № 1 към раздел II. „Обект на поръчката. Технически спецификации. Изисквания" от документацията, приложена към настоящото решение и представляваща неразделна част от него минимални технически характеристики и изисквания, на които следва да отговаря оферирания апарат.

- Изисквания към участниците:

  - Участникът следва да притежава оторизация за извършване на дистрибуция и сервизиране, издадена от производителя на предлагания апарат;

  - Участникът следва да е сертифициран по ISO 9001:2008 или негов еквивалент в областта на дистрибуцията и сервизирането на медицинска апаратура и да представи съответен сертификат;

  - Участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ;

  - Участникът следва да разполага със сервизна база на територията на гр. София за гаранционно и следгаранционно обслужване на предлагания апарат, оторизирана от производителя на апарата, разполагаща с минимум 2 броя щатни сервизни специалисти, които са сертифицирани от производителя и притежават удостоверения за сервизна поддръжка на предлагания апарат;

  - За периода на гаранционния срок на предлаганото оборудване, участниците следва да декларират време за реакция на сервизната база при възникване на проблем в рамките на до 4 часа, считано от момента на подаване на заявка.

- Изисквания към изпълнението:

  - Участникът няма право да предлага изпълнение чрез лизинг;

  - Изпълнението на поръчката следва да се извърши в Отделение по интензивно лечение на Възложител в гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

  - Гаранционният срок следва да е не по-малък от 12 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на апарата.

  - След осъществяването на доставката, монтажа и пускането в експлоатация на апарата, Изпълнителят следва да проведе подходящо обучение на персонала на Възложителя, който ще работи с апарата, като обучението представлява част от предмета на поръчката.

  - Срок за пълно изпълнение на поръчката (доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата) – до 60 календарни дни, считано от датата на плащане на авансовата вноска по т. 5.6.1.

  - Плащането се извършва, както следва:

    - Авансова вноска в размер на 20% от крайната цена, платима в десетдневен срок след сключване на договора за изпълнение;

    - Остатъкът в размер на 80% от крайната цена се заплаща в 60-дневен срок след пускане в експлоатация на апарата.

- Критерий за възлагане на поръчката - „икономически най-изгодна оферта”.

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: крайна цена – относителна тежест 60; Технически и функционални характеристики – относителна тежест 30; гаранционен срок – относителна тежест 10, при прилагане на следната методика за оценяване:

- Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска крайна цена от участник в процедурата към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 60;

- Технически и функционални характеристики – оценява се с до 30 точки, изчислени въз основа на наличието на технически и функционални характеристики на предлагания апарат, които надвишават минималните изисквания към техническите параметри по т.-т. 15.1.; 5.3.; 15.5.; 15.6. и 15.8. от Техническо приложение № 1 към раздел II. „Обект на поръчката. Технически спецификации. Изисквания" от документацията, приложена към настоящото решение, представляваща неразделна част от него, при прилагане на следната методика:

- по т. 15.1. постоянен инспираторен поток  - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които горната граница на постоянния инспираторен поток надвишава 240 л./мин.;

- по т. 15.3. инспираторно време - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които долната граница е по-малка от 0,2 сек. или горната граница е по-голяма от 9 сек.;

- по т. 15.5. инспираторно налягане - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които горната граница на инспираторно налягане надвишава 90 мбара;

- по т. 15.6. РЕЕР - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които горната граница на РЕЕР надвишава 45 мбара;

- по т. 15.8. чуствителност на тригера – с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които долната граница на чуствителност на тригера е по-малка от 1 л./мин. или горната граница е по-голяма от 12 л./мин.

- Гаранционен срок на апарата – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между гаранционния срок, предложен от участника, чието предложение се оценява и предложения най-дълъг гаранционен срок, умножено с тегловен коефциент 10.

Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели.

На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участника с най-висока крайна оценка.

- Отварянето на предложенията на участниците ще се извърши на  10.12. 2014г. от 13.30 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

УТВЪРЖДАВАМ приложената към настоящото решение публична покана и конкурсна документация, която представлява неразделна част от него.

ИЗП. ДИРЕКТОР: ......................................

/проф. д-р М. Станкев/

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

###### ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ИЗИСКВАНИЯ.

І. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация, подробно описан в Техническо приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия раздел на документацията за провеждане на процедурата.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРИРАНИЯ АПАРАТ:

  - Производителят на предложения от участника апарат следва да е сертифициран по ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 или еквивалентни в областта на производството на медицинска апаратура.

  - За предложения от участника апарат следва да е налична
Декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕС.

  - Производителят на предложения апарат следва да гарантира в официално писмо наличност на резервни части и модули най-малко за срок от 8 години, считано от датата на инсталацията на продукта.

  - Предложеният от участника апарат следва да бъде нов (произведен не по-рано от 2014г.), неупотребяван и да съответства напълно (100%) или да надвишава посочените в Техническо приложение № 1 минимални технически характеристики  и изисквания, като в техническите предложения на участика следва да бъде представен оригинален каталог с техническа спецификация и инструкция за работа с предложения апарат, придружени със заверен от участника превод на български език.

  - Отстраняват се предложения за апарат, които не покриват напълно (100%) посочените в Техническо приложение № 1 минимални технически характеристики и изисквания, на които следва да отговаря оферирания апарат.

ІII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ:

- Участникът следва да притежава оторизация за извършване на дистрибуция и сервизиране, издадена от производителя на предлагания апарат.

- Участникът следва да е сертифициран по ISO 9001:2008 или негов еквивалент в областта на дистрибуцията и сервизирането на медицинска апаратура и да представи съответен сертификат.

- Участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.

- Участникът следва да разполага със сервизна база на територията на гр. София за гаранционно и следгаранционно обслужване на предлагания апарат, оторизирана от производителя на апарата, разполагаща с минимум 2 броя щатни сервизни специалисти, които са сертифицирани от производителя и притежават удостоверения за сервизна поддръжка на предлагания апарат.

- За периода на гаранционния срок на предлаганото оборудване, участникът следва да декларира време за реакция на сервизната база при възникване на проблем в рамките на до 4 часа, считано от момента на подаване на заявка.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

  - Участникът няма право да предлага изпълнение чрез лизинг.

  - Изпълнението на поръчката следва да се извърши в болничната база Възложител в гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

  - Гаранционният срок следва да е не по-малък от 12 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на апарата.

  - След осъществяването на доставката, монтажа и пускането в експлоатация на апарата, Изпълнителят следва да проведе подходящо обучение на персонала на Възложителя, който ще работи с апарата, като обучението представлява част от предмета на поръчката.

  - Срок за пълно изпълнение на поръчката (доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата) – до 60 календарни дни, считано от датата на плащане на авансовата вноска по т. 6.1.

  - Плащането се извършва, както следва:

  - Авансова вноска в размер на 20% от крайната цена, платима в десетдневен срок след сключване на договора за изпълнение;

  - Остатъкът в размер на 80% от крайната цена се заплаща в 60-дневен срок след пускане в експлоатация на апарата.

Техническо приложение № 1:

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на АПАРАТ ЗА ИЗКУСТВЕНА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ

АПАРАТЪТ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

- Апарат за продължително обдишване на възрастни и деца над 3 кг.;

- Наличие на следните режими на механична вентилация:

  - Мандаторно обдишване по обем VC-CMV/VC-AC;

  - Синхронизирано обдишване по обем VC-SIMV;

  - Бифазно обдишване с положителни нива на наляганията;

  - SPN-CPAP;

  - Автоматична адаптация и регулиране на инспираторния поток в режими на обдишване по обем;

  - Неинвазивен режим за обдишване с маска и автоматична компенсация на лекажа;

  - Апнея-вентилация;

- Възможност за надграждане със следните режими на механична вентилация:

  - VC-MMV;

  - PC-APRV;

  - PC-AC;

- Възможност за надграждане със следните опции за мониторинг:

  - примки, трендове, дневник на потребителя;

  - intr. PEEP, Vtrap.

- Възможност за надграждане с капнометрия

- Тригер по поток;

- Компенсация на лекажа;

- Задаване на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим;

- Автономно захранване със сгъстен въздух чрез вградена турбина, позволяващо висока мобилност и пригодност за вътрешноболничен транспорт. Интервал за смяна на турбината минимум 8 години, без ограничение на работните часове за този период;

- Затопляне и овлажняване на газовата смес;

- Бронхиален тоалет;

- Извод за пневматичен медикаментозен разпрашител синхронизиран с инспирацията;

- Вградена в апарата акумулаторна батерия осигуряваща захранване до 45 минути при отпадане на мрежовото захранване и захранването от външни батерии;

- Вградени в шасито акумулаторни батерии осигуряващи захранване до 5 часа;

- Минимални технически параметри:

  - постоянен инспираторен поток в границите 0 - 240 л./мин. Предложения, включващи постоянен инспираторен поток с горна граница под 240 л./мин., не отговарят на това изискване;

  - честота на обдишване в граници 2/мин. – 80/мин. Предложенията на участниците, при които стойността на долната граница е по-голяма от 2/мин. или стойността на горната граница е по-малка от 80/мин., не отговарят на това изискване;

  - инспираторно време в граници от 0,2 до 9 сек. Предложенията на участниците, при които долната граница е по-голяма от 0,2 сек. или горната граница е по-малка от 9 сек., не отговарят на това изискване;

  - тидален (еднократен) обем в граници от 0,05 до 2 л. Предложенията на участниците, при които долната граница е по-голяма от 0,05 л. или горната граница е по-малка от 2 л., не отговарят на това изискване;

  - инспираторно налягане 1-90 мбара. Предложенията на участниците, при които долната граница е по-малка от 1 мбар или горната граница е по-малка от 90 мбара, не отговарят на това изискване;

  - РЕЕР 0-45 мбара. Предложенията на участниците, при които горната граница е по-малка от 45 мбара, не отговарят на това изискване;

  - подпомагане по налягане 0-50 мбара. Предложенията на участниците, при които горната граница е по-малка от 50 мбара, не отговарят на това изискване;

  - чуствителност на тригера 1-12 л./мин. Предложенията на участниците, при които долната граница е по-голяма от 1 л./мин. или горната граница е по-малка от 12 л./мин., не отговарят на това изискване;

  - кислородна концентрация 21,0%-100,0%. Предложенията на участниците, при които долната граница е по-голяма от 21% или горната граница е по-малка от 100%, не отговарят на това изискване;

- Наличие на сензорен цветен дисплей реагиращ на докосване (touch screen), с размер поне 12”, за управление на апарата, както и за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация:

  - графика в реално време за налягане, поток, обем;

  - налягания в дихателните пътища; минутна вентилация;

  - съотношение инспириум:експириум;

  - инспираторна концентрация на кислорода;

  - дихателен обем; дихателна честота;

  - температура на дихателния газ;

  - къмплаянс С и резистанс R;

  - минутен обем на лекажа;

- Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст;

- Контрол и алармиране при запушване на ендотрахеалния тубус;

- Софтуерно обезпечаване и на български език;

- Инструкция на производителя за работа с апаратурата, с превод на български език.

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: крайна цена – относителна тежест 60; Технически и функционални характеристики – относителна тежест 30; гаранционен срок – относителна тежест 10, при прилагане на следната методика за оценяване:

- Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска крайна цена от участник в процедурата към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 60;

- Технически и функционални характеристики – оценява се с до 30 точки, изчислени въз основа на наличието на технически и функционални характеристики на предлагания апарат, които надвишават минималните изисквания към техническите параметри по т.-т. 15.1.; 5.3.; 15.5.; 15.6. и 15.8. от Техническо приложение № 1  към настоящата документация, при прилагане на следната методика:

- по т. 15.1. постоянен инспираторен поток  - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които горната граница на постоянния инспираторен поток надвишава 240 л./мин.;

- по т. 15.3. инспираторно време - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които долната граница е по-малка от 0,2 сек. или горната граница е по-голяма от 9 сек.;

- по т. 15.5. инспираторно налягане - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които горната граница на инспираторно налягане надвишава 90 мбара;

- по т. 15.6. РЕЕР - с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които горната граница на РЕЕР надвишава 45 мбара;

- по т. 15.8. чуствителност на тригера – с до 6 точки следва да се оценяват предложения на участниците, при които долната граница на чуствителност на тригера е по-малка от 1 л./мин. или горната граница е по-голяма от 12 л./мин.

- Гаранционен срок на апарата – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между гаранционния срок, предложен от участника, чието предложение се оценява и предложения най-дълъг гаранционен срок, умножено с тегловен коефциент 10.

Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели.

На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участника с най-висока крайна оценка.

.

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

ОФЕРТА – ОБРАЗЦИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

І. Указания за подготовка на офертата:

- Офертата трябва да съдържа следните документите:

  - списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

  - декларация за срок на валидност на офертата - най-малко 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване, изготвена съобразно приложен Образец № 1;

  - оригинал или нотариално заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

  - при участници обединения - оригинал или нотариално заверено копие от документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

  - заверено от участника копие от сертификат по ISO 9001:2008 (или еквивалентен) в областта на дистрибуцията и сервизирането на медицинска апаратура;

  - заверено от участника копие от сертификат ISO 13485:2003 (или еквивалентeн) на производителя на предлагания апарат, придружено с превод на български език;

  - заверено от участника копие от декларация за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕС за предлагания апарат, придружено с превод на български език;

  - оригинално писмо на производителя на предлагания апарат, с което участника получава оторизация от производителя за извършване на дистрибуция и сервизиране, придружено с превод на български език;

  - заверено от участника копие от валидно разрешение от ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия;

  - оригинално писмо на производителя на предложения апарат, с което се заявява размера на производствения гаранционен срок и ангажимент за поддръжка на резервни части и модули за минимум 8-годишен срок, считано от датата на пускане на апарата в експлоатация, придружено с превод на български език;

  - оригинална декларация от участника, че предлаганият апарат е нов (произведени през 2014г.) и неупотребяван, изготвена съобразно приложен Образец № 2;

  - оригинална декларация, че участникът разполага със сервизна база на територията на гр. София за гаранционно и следгаранционно обслужване на предлаганата апаратура, разполагаща с минимум 2 броя щатни сервизни специалисти, които са сертифицирани от производителя, като декларацията следва да се придружава от заверени копия от сертификатите (удостоверения) на сервизните специалисти, изготвена съобразно приложен Образец № 3;

  - оригинална декларация, че при неизправност на апарата по време на гаранционния срок, сервизните специалисти реагират в срок до 4 часа, считано от момента на подаване на сигнал за неизправност. Декларацията следва да се изготви съобразно приложен Образец № 4;

  - оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен Образец № 5. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен Образец № 6 със съответни приложения;

  - оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на обществената поръчка, изготвена съобразно приложен Образец № 7;

  - Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, изготвено съобразно приложен Образец № 8 и съобразно указанията по т. ІІ., окомплектовано със съответните приложения, описани в образеца;

  - Ценово предложение, изготвени съобразно приложен Образец № 9 и съобразно указанията по т. ІІ.

- Всички документи по т.-т. 1.1. – 1.17. се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва, надписва (име на участника, адрес за кореспондетнция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) и се подава в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в указания в публичната покана срок.

II. Указания за изготвяне на Техническото предложение и на Ценовото предложение:

- В случай, че участник представи „Техническо предложение” или „Ценово предложение” със съдържание, различно от съдържанието на Образец № 1 или респ. Образец № 2 и условия, които противоречат на условията, записани в документацията за участие в обществената поръчка, се счита, че офертата не отговаря на изискванията на Възложителя. В тези случаи участникът се отстранява от участие в обществената поръчка;

- Подаването на некоректни (несъответстващи на документацията) технически или ценови предложения е основание за отстраняване на участника от обществената поръчка.

- Ако участникът не е регистриран по ДДС, задължително трябва да го посочи. В противен случай цените във всяко ценово предложение, задължително следва да се посочват с включен ДДС.

III. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвени съобразно приложен Образец № 10.

IV. Отварянето на предложенията на участниците ще се извърши на  10.12.2014г. от 13.30 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

Образец № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

# Долуподписаният ............................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................... .......................................................... на участника ..................................................................... ..........................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представената оферта от представляваното от мен дружество е със срок на валидност в размер на ................ календарни дни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

# Дата:………………                     Декларатор:…………………………

Образец № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

# Долуподписаният ............................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................... .......................................................... на участника ..................................................................... ..........................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

Оферираният от представляваното от мен дружество апарат за изкуствена белодробна вентилация е нов (произведен през 2014г.) и неупотребяван.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

# Дата:………………                     Декларатор:…………………………

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

# Долуподписаният ............................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................... .......................................................... на участника ..................................................................... ..........................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество разполага със сервизна база на територията на гр. София за гаранционно и следгаранционно обслужване на предлагания апарат, разполагаща с следните щатни сервизни специалисти, сертифицирани от производителя:

  - .....................................................;

  - .....................................................;

Приложения: заверени копия от сертификатите (удостоверения) на сервизните специалисти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

# Дата:………………                     Декларатор:…………………………

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

# Долуподписаният ............................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................... .......................................................... на участника ..................................................................... ..........................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

При неизправност на предлагания апарат за изкуствена белодробна вентилация по време на гаранционния срок, сервизните специалисти на представляваното от мен дружество реагират в срок до 4 часа, считано от момента на подаване на сигнал за неизправност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

# Дата:………………                     Декларатор:…………………………

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

# Долуподписаният ............................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................... .......................................................... на участника ..................................................................... ......................................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнението на горната обществена поръчка представлявания от мен участник няма да използва/ ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/ бъдат: ...............................................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ………………………………………………………………………………………………….

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........... % от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

# Дата:………………                     Декларатор:…………………………

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

# Долуподписаният ............................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................... .......................................................... на ....................................................................................... ......................................................................................................................................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Съгласен съм представляваното от мен дружество да бъде подизпълнител на ................................................................................, участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД, в случай че изпълнението на поръчката бъде възложено на този участник.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: ....................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Съобразно вида и дела на нашето участие, приложено представяме следните документи:

4.1.   ............................................;

4.2.   ............................................;

4.3.   ............................................;

# Дата:………………                     Декларатор:…………………………

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

# Долуподписаният …………………………...…………………….………........,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ........................................................ .……………………………… на участника .......………………………….……........... ……….………………………………………………………………………………......,

участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:  ....................				Декларатор: ............................

Образец № 8

Образец на техническо предложение (без цена):

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

до МБАЛ „НКБ” ЕАД

гр. София, ул. „Коньовица” № 65

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за провеждане на възлагане на обществената поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП, ние предлагаме да извършим доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация .............................................................................................(модел/производител).

С настоящето потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в документацията за участие.

Прилагаме:

- Таблица с техническо описание на предложения апарат;

- Оригинален каталог с техническа спецификация и инструкции за работа с предложения апарат, придружени с превод на български език.

Дата: .................................                      Подпис:…………………………

Име и длъжност: .......................

Име на участника: ....................

Образец № 9

Образец на ценово предложение:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

до МБАЛ „НКБ” ЕАД

гр. София, ул. „Коньовица” № 65

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за провеждане на обществената поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП, ние предлагаме да извършим доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация...................................................................................(модел/производител)

срещу заплащане на крайна обща цена с включен ДДС в размер на ............................................................................................................................ лв. /сумата цифром и словом/.

С настоящето потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в документацията за участие.

Дата: .................................                 Подпис:…………………………

Име и длъжност: .......................

Име на участника: ....................

Образец № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

# Долуподписаният …………………………...…………………….………........,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ........................................................ .……………………………… на участника .......………………………….……........... ……….………………………………………………………………………………......,

участващ в провеждане на възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на глава осем „а” от ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ “НКБ” ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:  ....................				Декларатор: ............................

МБАЛ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

Д О Г О В О Р

№………………….

Днес ……………………….. между:

МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД, седалище - гр. София, ул. „Коньовица” № 65, ЕИК 121663601, представлявано от проф. д-р Марио Станкев – изп. директор, наричано в Договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

от друга ……………………………………….., седалище …………………………………………., ЕИК ………………………, представлявано от ……………………………………., наричано „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 101е от ЗОП се сключи настоящият Договор.

Страните постигнаха съгласие за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за изкуствена белодробна вентилация, подробно описани в Приложение № 1 към настоящия договор, представляващо неразделна част от него.

ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

- Цената на апарата по т. 1 е посочена в  Приложение № 1 към договора.

- Цената е определена до краен получател и включва всички разноски по доставката, монтажа и пускането в експлоатация, както и обучението на персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с апарата.

- Общата стойност на договора с включен ДДС възлиза на ........................................... лв. (......................................................................................... ...................................................).

ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Плащанията по настоящия договор се осъществява чрез банкови преводи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка, посочена в издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

- Банковите разходи за превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Заплащането се извършва, както следва:

  - Авансова вноска в размер на 20% от крайната цена, платима в десетдневен срок след сключване на договора за изпълнение;

  - Остатъкът в размер на 80% от крайната цена, платима в 60-дневен срок след пускане на апаратурата в експлоатация.

ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в цялост предмета на договора в срок до 60 календарни дни, считано от датата на извършване на плащането на авансовата вноска по т. 7.1.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- За място на изпълнение се определя Отделение по интензивно лечение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

- Рискът от случайното погиване или повреждане на апарата преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането му на мястото на доставяне съгласно т. 9. с двустранен приемо-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- За дата на изпълнение се счита датата, на която предмета на договора е изпълнен в цялост, така както е посочено в т. 1. от договора.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  - Да достави договорения апарат и да го предаде на крайния получател, придружен със сертификат за качество и съответствие;

  - Да предаде договорения апарат от съответния вид, количество и качество на мястото на изпълнение, да извърши монтаж и пускане в експлоатация на същия, както и да извърши обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  - Да приеме договореното изпълнение на предмета на договора, ако то е извършено с необходимата коректност и качество.

  - Да заплати договорената цена в размера и по реда на раздел ІІІ.

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АПАРАТА

- Приемането на апарата се извършва на мястото на изпълнение от материално отговорното лице в Отделение по интензивно лечение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което заедно с упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на апарата.

- Собствеността на апарата се прехвърля върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента, в които той е доставен.

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

- Качеството на апарата, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническтите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и съответствие.

- От датата на пускане на апарата в експлоатация тече ....-месечен гаранционен срок, в рамките на който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отстраняване за своя сметка на всички дефекти и повреди, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи вина.

- При получаване на сигнал за неизправност на апарата, предмет на договора, възникнала в рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се отзове на сигнала в рамките на 4 часа от получаването му и да предприеме действия по отстраняване на неизправностите.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

  - Количество и некомплектност на апарата или документацията;

  - Качество – апарата е от различен вид или при употреба се констатират дефекти.

- Рекламации се правят в 14-дневен срок от датата на пускане в експлоатация с протокол.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 14-дневен срок от констатирането им.

- В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получения апарат и фабричния номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество и съответствие, получено заедно с другата документация по договора.

- В 5-дневен срок от получаване на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

- При приемане на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок от получаването й за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорения апарат.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

- За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустока в размер на 0.1% на ден върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от същата, както и обезщетение за действително претърпените вреди в случаите, когато то надхвърлят неустойката.

- Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ. в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% от цената на апарата, за който са направени рекламациите.

- При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от половината от срока на изпълнение на задължението, както и в случай, че доставеното оборудване не може да бъде одобрено (лицензирано, разрешено) за пускане в експлоатация по причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните се дължат на непреодолима сила.

- Ако страна, която е следвало да изпълни свое задължение, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

- Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, като уведомява другата страна незабавно. При неуведомяване или забавено уведомяване, страната не може да се позове на непреодолимата сила.

- Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на насрещните задължения спира.

ХІV. СПОРОВЕ

- Възникналите по изпълнението на договора спорове се решават от страните чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят писмено и се превръщат в неразделна част от договора.

- В случай на непостигане на договореност по т. 32, споровете се решават съгласно законодателството по реда на ГПК.

ХV. СЪОБЩЕНИЯ

- Всички съобщения между страните, свързани с настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от надлежните представители на страните.

- За дата на съобщението се смята:

  - Датата на предаване – при предаване на ръка;

  - Датата на пощенското клеймо или обратната разписка – при изпращане по пощата;

  - Датата на приемането – при изпращане по телекс или телефакс.

- За валидни адреси на страните се смятат тези, посочени на страница първа от договора.

- Всяка промяна на адрес се счита валидна по отношение на другата страна от датата на получаване на съответно писмено уведомление.

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- Страните нямат право да прехвърлят права и задължения, произтичащи от този договор.

- За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство.

ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

- Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:			     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………                         ……………………….

/проф. д-р М. Станкев/