## Обща сметка
Приложение No.1
КОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: | ОССАИЛ, Направление Кардиохирургия за възрастни
към МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София
| ДЕЙНОСТ | Стойност лева
1 | Архитектурно-строителна | 0
2 | Електроинсталации | 0
3 | Отопление, вентилация и климатизация | 0
4 | Медицински газове | 0
5 | Медицинска технология | 0
| Общо 1 + 2 + 3 + 4 + 5 (без ДДС) | 0
| ДДС 20% | 0
| Общо с ДДС | 0

## АС
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: | ОССАИЛ, Направление Кардиохирургия за възрастни към МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София
ЧАСТ: | Архитектурно-строителни работи
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) без ДДС | Обща цена (лева) без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
| Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор | м3 | 6.5
| Демонтаж на щурцове от СТБ за отвори за врати | м3 | 0.2
| Демонтаж на окачен таван | м2 | 132
| Демонтаж на вътрешна стъклена витрина | м2 | 8.4
| Демонтаж на вътрешна врата и каса | м2 | 3
| Демонтаж на нефункциониращи ВиК инсталации | м | 20
| Разкриване на вертикални клонове за канал и вода | м2 | 1
| Срязване на стоманена тръба за канал и водопроводни тръби | бр. | 3
| Демонтаж на нефункциониращи електро инсталации | м | 20
НОВИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | СТЕНИ
| Щурцове от СТБ за отвори за врати | м3 | 0.2
| Предстенна обшивка с гипсокартон 1х12,5 мм на метална щендерна конструкция по стени, в коридор и реанимация | м2 | 175
| Обръщане около стара дограма с гипсокартон, вкл. шпакловка с вграден алуминиев ъгъл | м | 70
| Оформяне на отвори /с и без врати/ с гипсокартон, вкл. шпакловка с вграден алуминиев ъгъл | м | 30
| Обшивка на инсталации с гипсокартон на метална щендерна конструкция, в реанимация | м2 | 20
2 | ОБЛИЦОВКИ
| Доставка и полагане на стенно ПВХ покритие, до ок. таван, антибактериално, със заварен шев, за реанимация | м2 | 125
| Доставка и полагане на стенно ПВХ покритие, до ок. таван, антибактериално, със заварен шев, за коридор | м2 | 50
| Обличане на съществуващи плотове под прозорци със стенно ПВХ покритие, антибактериално, със заварен шев, за реанимация | м2 | 8.5
| Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минераловатни плочи 60/60 с ПВХ покритие, хидрофобен, в реанимация | м2 | 105
| Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минераловатни плочи 60/60 с ПВХ покритие, хидрофобен, в коридор | м2 | 27
| Доставка и монтаж на предпазни алуминиеви профили за ъгли | м | 30
| Предпазна дъска в коридор и стаи - кантирано ПДЧ шир. 30см, дебелина 18мм | м | 12
| Доставка и монтаж на ревизионни отвори с размери 40/60см в коридори; алуминиеви профили | бр. | 2
3 | НАСТИЛКИ
| Самонивелираща се фина замазка по под с деб 8мм | м2 | 132
| Доставка на ПВХ настилка деб. 2 мм, антибактериална, полиуретаново покритие, за коридор | м2 | 27
| Доставка на ПВХ настилка деб. 2 мм, антибактериална, кондуктивна, полиуретаново покритие, за реанимация | м2 | 105
| Полагане ПВХ настилка с холкер | м2 | 132
| Доставка и монтаж на холкер за настилка ПВХ, конкавна повърхност | м | 74
| Доставка и монтаж на завършващ профил за настилка ПВХ | м | 74
| Преходни стоманени лайсни, ширина 10 см, при преход между различни настилки | м | 1.45
4 | ДОГРАМА
| Вътрешна алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ/единично стъкло 5мм, без прекъснат термомост, цветно меламиново покритие, секретна брава, двукрила | м2 | 2.9
5 | РАЗНИ РАБОТИ
| Доставка и монтаж на фитинги за включване на мивка към съществуваща ВиК инсталация | бр. | 3
| Пренасяне на строителни отпадъци | м3 | 8
| Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване | м3 | 8
| ОБЩО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ лв без ДДС |  |  |  | 0

## елекро
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: | ОССАИЛ, Направление Кардиохирургия за възрастни към МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София
ЧАСТ: | Електроинсталации
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Преработка на РТ-1/разпределително табло по схема/ | бр | 1
2 | Преработка на РТ-2 /разпределително табло по схема/ | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на авт.предпазител С-20А в РТ-1 и РТ-2 | бр | 2
4 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 15
5 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 4x14вт с плексигласов капак - | бр. | 33
6 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 1x15вт - | бр. | 1
7 | Доставка и полагане на проводник свт 3x1,5 мм2 | м | 60
8 | Доставка и монтаж на ел.ключ за скрита инсталация сериен | бр | 2
9 | Доставка и монтаж конзоли за ел.ключ скрита инсталация | бр | 2
10 | Доставка и монтаж контакти "шуко" 10А за монтаж в модул | бр | 178
11 | Доставка и монтаж петорна модулна рамка | бр | 32
12 | Доставка и монтаж конзола контакти в гипокартон | бр | 178
13 | Доставка и монтаж четворна модулна рамка | бр | 1
14 | Доставка и монтаж тройна модулна рамка | бр | 4
15 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x2,5 мм2 | м | 50
16 | Доставка и монтаж на проводник UTP cat.5e | бр | 30
17 | Доставка и монтаж на розетка тип RJ45 в модул | бр | 20
18 | Доставка и монтаж двойна модулна рамка | бр | 10
19 | Доставка и полагане на проводник ТСВ(А)В 2х2х0,4мм2 | бр | 30
20 | Доставка и монтаж тройна модулна рамка | бр | 1
21 | Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ 11 в модул | бр | 1
22 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 13 зад гипскартон | м | 20
| ОБЩО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ лв без ДДС |  |  |  | 0

## Отопл
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: | ОССАИЛ, Направление Кардиохирургия за възрастни към МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София
ЧАСТ: | ОВК
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Монтаж на външно тяло за инверторна сплит система с номинална охл. мощност 6 500 W, номинална отопл. мощност 6 800 W, размери H/W/D - 637/830/285 мм, подобна на ОСАКА модел CH-24-NL , ел. захранване 2,03 kW /230 V, комплект с изолирани медни тръби (ф10 - 12 м, ф16 - 12 м), статични еластични амортисьори и контролни кабели до вътрешните тела съгласно чертежите, (диапазон на работа на охлаждане при зимен режим до -15 °С) | бр. | 2
2 | Монтаж на вътрешно тяло за инверторна система с номинална охл. мощност 6 500 W, номинална отопл. мощност 6 800 W, размери H/W/D 313/1035/220 мм, подобна на ОСАКА модел CH-24-NL, за висок стенен монтаж, комплект с кабелно дистанционно управление | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на нагнетателен таванен дифузор подобен на АНА 4 с размери 325/325 мм с подвижни ламели за регулиране на дебита и скоростта на подаване на приточния въздух с работната зона, комплект с монтажни и скрепителни елементи | бр. | 6
4 | Доставка и монтаж на смукателен таванен дифузор (за рециркулационен в-х) подобен на SPQ-4 с размери 400/400 мм | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на PVC тръба 3/4", изолирана с EUROFLEX 6 мм. (дренаж на конденз от вътрешни тела) | м | 20
6 | Проби |  | 1
7 | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1
II. Демонтажни работи
1 | Демонтаж на нагнетателен таванен дифузор с размери 300/300 мм | бр. | 6
2 | Демонтаж на смукателна решетка (за рециркулационен в-х) с размери 250/700 мм | бр. | 4
3 | Демонтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм |  | 5
| ОБЩО ОВК лв без ДДС |  |  |  | 0

## Медицински газове
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: | ОССАИЛ, Направление Кардиохирургия за възрастни към МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София
ЧАСТ: | Медицински газове
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Демонтаж стенна доза | бр | 40
2 | Демонтаж шинна система за две легла | бр | 8
3 | Демонтаж прибори към шинна система | к-т | 8
4 | Демонтаж съществуваща тръбна разводка | м | 150
5 | Демонтж Етажно Разпределително Табло | бр | 1
6 | Място за вземане на медицински газ- стенна доза “Кислород”- за скрит монтаж DIN 737-1;и DIN 13260-2 | бр | 12
7 | Монтаж на място за вземане на медицински газ-стенна доза кислород- скрит монтаж | бр | 12
8 | Място за вземане на медицински газ- стенна доза “Сгъстен въздух”- за скрит монтаж DIN 737-1;и DIN 13260-2 | бр | 12
9 | Монтаж на място за вземане на медицински газ-стенна доза сг.въздух- скрит монтаж | бр | 12
10 | Място за вземане на медицински газ- стенна доза “Вакуум”- за скрит монтаж DIN 737-1;и DIN 13260-2 | бр | 6
11 | Монтаж на място за вземане на медицински газ-стенна доза вакуум- скрит монтаж | бр | 6
12 | Монтаж шина носеща за 2 легла | бр | 6
13 | Монтаж прибори към шинна система | к-т | 6
14 | Доставка и монтаж на тръба Cu Ø 10 х1mm | м | 63
15 | Доставка и монтаж на тръба Cu Ø 12х1мм | м | 94
16 | Доставка и монтаж на тръба Cu Ø 15х1мм | м | 12
17 | Доставка и монтаж на тръба Cu Ø22х1мм | м | 20
18 | Направа на улей в б.стена | м | 63
19 | Направа на гнездо за доза | бр | 30
20 | Коляно Cu Ø10, 90ºбр, | бр | 30
21 | Коляно Cu Ø10, 45ºбр, | бр | 15
22 | Коляно Cu Ø12, 90ºбр, | бр | 24
23 | Коляно Cu Ø15, 90ºбр, | бр | 12
24 | Коляно Cu Ø15, 45ºбр, | бр | 6
25 | Коляно Cu Ø22, 90ºбр, | бр | 4
26 | Коляно Cu Ø22, 45ºбр, | бр | 4
27 | Муфи Cu Ø10 х 1 mm | бр | 16
28 | Муфи Cu Ø12 х 1 mm | бр | 21
29 | Муфи Cu Ø15 х 1 mm | бр | 4
30 | Тройник Cu ,Ø12х10х12 | бр | 25
31 | Тройник Cu ,Ø12х12х12 | бр | 4
32 | Тройник Cu ,Ø15х12х15 | бр | 4
33 | Тройник Cu ,Ø22х12х22 | бр | 1
34 | Преход Cu редуцир ,Ø22х15 | бр | 1
35 | Преход Cu редуцир ,Ø15х12 | бр | 1
36 | Скоби за укрепване на тръбопроводи Ø10, | бр | 34
37 | Скоби за укрепване на тръбопроводи Ø12, | бр | 45
38 | Скоби за укрепване на тръбопроводи Ø15, | бр | 10
39 | Скоби за укрепване на тръбопроводи Ø22, | бр | 5
40 | Проба плътност | м | 189
41 | Проба якост | м | 189
42 | Продухване на инсталацията | м | 189
43 | Маркиране на инсталация | м | 189
44 | Пробиване на отвори в б.стена | бр | 3
45 | Защитнa изолоционна лента | м2 | 4
46 | Етажно разпределително табло 3 вида газ със сигнализация -O2,Air, Vak | бр | 1
47 | Монтаж Етажно разпределително табло 4 вида газ | бр | 1
| ОБЩО Медицински газове |  |  |  | 0

## Медицинска технология
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: | ОССАИЛ, Направление Кардиохирургия за възрастни към МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София
ЧАСТ: | Медицинска технология
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Манипулационна станция - медицински шкаф с работен плот, вградена мивка алпака със смесителна батерия, чекмеджета | бр. | 1
2 | Шкаф за спешни медикаменти, окачен на стена, над работен плот | бр. | 1
3 | Количка за транспорт на инструменти и медикаменти-830/715/910 мм, метална конструкция и пластмасово или друго покритие на плотовете | бр. | 1
4 | Вертикален реанимационен панел за таванно окачване, 20 бр контакти; дюзи: 2бр кислород, 2бр сгьстен въздух, 2 бр вакуум; шинна система, мониторна система, заземяване, вградени осветителни тела, помощна маса - К-0 | бр. | 2
| ОБЩО Медицинска технология лв без ДДС |  |  |  | 0