|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обособена позиция/ подпозиция №** | **Наименование на обособената позиция/подпозиция** | **Описание на предлаганите продукти** | **Каталожен номер** | **Производител** | | **Прогнозно количество в бр.** | | |
| **1.** | **Хирургически ножици** |  |  |  | |  | | |
| 1.1. | Дисекционна ножица по Метценбаум, извита, с карбидни вложки, подсилващо и антирефлексно черно покритие, с едно косо заточено и едно вълнообразно острие, 180 мм |  |  |  | | 8 | | |
| 1.2. | Дисекционна ножица по Метценбаум, извита, фина, с карбидни вложки, 180 мм |  |  |  | | 8 | | |
| 1.3. | Извита ножица за рязане на конци с карбидни вложки, вълнообразно набраздяване на бранша предпазващо изплъзване на конеца при рязане, 180 мм |  |  |  | | 4 | | |
| 1.4. | Съдова ножица по Дийтрих, извита под 45°, 180 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 1.5. | Ножица Майо, извита, 140 мм |  |  |  | | 10 | | |
| 1.6. | Съдова ножица по Дитрих-Потс, извита под 45°, 180 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 1.7. | Съдова ножица по Дитрих-Потс, много фин бранш, извита под 45°, 180 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 1.8. | Ножица по Потс-ДеМартел, извита 60°, остър връх, 185 мм дължина |  |  |  | | 3 | | |
| 1.9. | Съдова ножица по Дийтрих, извита под 45°, 180 мм. |  |  |  | | 3 | | |
| **2.** | **Атравматични и финни форцепси** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Форцепс по Крайл, хемостатичен, деликатен, извит, 160 мм |  |  |  | | 20 | | |
| 2.2. | Атравматичен форцепс Де'Бейки, прав, 3.5 мм, 200 мм |  |  |  | | 12 | | |
| 2.3. | Атравматичен форцепс Де'Бейки, прав, 2.0 мм, 200 мм |  |  |  | | 12 | | |
| 2.4. | Атравматичен форцепс Де'Бейки, прав, 1.5 мм, 200 мм |  |  |  | | 12 | | |
| 2.5. | Атравматичен форцепс Де'Бейки, прав, 2.8 мм, 150 мм |  |  |  | | 4 | | |
| 2.6. | Атравматичен форцепс Де'Бейки, прав, 1.0 мм, 150 мм |  |  |  | | 4 | | |
| 2.7. | Атравматичен форцепс Де'Бейки, прав, 2.8 мм, 200 мм |  |  |  | | 12 | | |
| 2.8. | Атравматичен титаниев форцепс с набраздяване по Де'Бейки, прав, 1.5 мм, 145 мм |  |  |  | | 4 | | |
| 2.9. | Много фин форцепс 1.2мм, 150мм |  |  |  | | 2 | | |
| **3.** | **Захващащи хирургични инструменти** |  |  |  | |  | | |
| 3.1. | Атравматична съдова клампа по Дера, за анастомози, 20 мм извивка, 170 мм |  |  |  | | 4 | | |
| 3.2. | Атравматична съдова клампа по Де Бейки, извита под 60°, работен бранш 65 мм, 180 мм дължина |  |  |  | | 4 | | |
| 3.3. | Булдог клампа по Де'Бейки, атравматична с извита челюст 23 мм, дължина 78 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 3.4. | Микро атравматична булдог клампа, извита 20мм/ 55мм |  |  |  | | 2 | | |
| 3.5. | Микро атравматична булдог клампа, извита 14мм/ 50мм |  |  |  | | 2 | | |
| 3.6. | Клампа, периферна, по Лиланд-Джоунс, извита под ъгъл 30°, 190 мм |  |  |  | | 3 | | |
| 3.7. | Клампа по Дифенбах тип булдог извита 38 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 3.8. | Иглодържател по Де'Бейки с карбидни вложки, деликатен, за конци 4/0-6/0,180 мм |  |  |  | | 15 | | |
| 3.9. | Иглодържател с карбидни вложки, много фино набраздяване за конци 6/0-10/0, 200 мм |  |  |  | | 15 | | |
| 3.10. | Автоматичен ретрактор, 3х4 тъпи зъба,195 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 3.11. | Автоматичен ретрактор, 3х4 тъпи зъба, 240 мм |  |  |  | | 5 | | |
| 3.12. | Автоматичен ретрактор тип лира по Адсън-Бейби, с чупещо рамо, с 3х4 полуостри зъба, 140 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 3.13. | Автоматичен ретрактор, 5х6 тъпи зъба, 255 мм |  |  |  | | 4 | | |
| 3.14. | Автоматичен ретрактор 3х4 остри зъба,165 мм |  |  |  | | 2 | | |
| 3.15. | Клип апликатор за титаниеви лигатурни клипси с двойно рамо М размер, 25°, 280 мм |  |  |  | | 1 | | |
| 3.16. | Педиатрична клампа по Кули 60градуса извивка, 30мм/160мм |  |  |  | | 4 | | |
| **4.** | **Флебоекстрактор Варади 180мм** |  |  |  | | 3 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата:** |  |  |  | **Подпис:** |  |
|  |  |  |  | **Име и длъжност:** |  |
|  |  |  |  |  |  |